## 3 min measurement
Measuring during 3 minutes
Raw data
The O2C generates a value every second
Time (s) | SO2 P1S | rHb P1S | Flow P1S
0 | 16 | 27 | 42
1 | 16 | 27 | 37
2 | 16 | 27 | 43
3 | 16 | 27 | 53
4 | 16 | 27 | 47
5 | 16 | 27 | 40
6 | 16 | 27 | 41
7 | 16 | 27 | 43
8 | 16 | 27 | 57
9 | 16 | 28 | 44
10 | 16 | 27 | 63
11 | 16 | 27 | 37
12 | 16 | 27 | 37
13 | 16 | 27 | 41
14 | 16 | 27 | 45
15 | 16 | 27 | 37
16 | 16 | 28 | 43
17 | 16 | 27 | 40
18 | 16 | 27 | 57
19 | 16 | 27 | 43
20 | 16 | 27 | 40
21 | 16 | 27 | 41
22 | 16 | 27 | 42
23 | 16 | 27 | 33
24 | 16 | 28 | 49
25 | 15 | 28 | 36
26 | 16 | 28 | 40
27 | 16 | 28 | 44
28 | 16 | 28 | 57
29 | 16 | 27 | 38
30 | 16 | 28 | 39
31 | 16 | 27 | 42
32 | 16 | 27 | 43
33 | 16 | 27 | 33
34 | 16 | 28 | 39
35 | 16 | 28 | 40
36 | 16 | 28 | 38
37 | 16 | 28 | 41
38 | 16 | 28 | 43
39 | 16 | 28 | 45
40 | 16 | 28 | 39
41 | 16 | 28 | 38
42 | 16 | 28 | 44
43 | 16 | 28 | 39
44 | 16 | 28 | 38
45 | 16 | 28 | 44
46 | 16 | 28 | 34
47 | 16 | 28 | 52
48 | 16 | 28 | 38
49 | 16 | 28 | 35
50 | 15 | 29 | 42
51 | 16 | 28 | 35
52 | 16 | 28 | 41
53 | 16 | 28 | 41
54 | 15 | 28 | 41
55 | 16 | 28 | 41
56 | 16 | 28 | 39
57 | 17 | 28 | 41
58 | 16 | 28 | 44
59 | 16 | 29 | 38
60 | 16 | 29 | 45
61 | 16 | 28 | 43
62 | 15 | 29 | 41
63 | 15 | 29 | 40
64 | 16 | 28 | 52
65 | 16 | 29 | 40
66 | 16 | 29 | 50
67 | 15 | 28 | 35
68 | 15 | 28 | 54
69 | 16 | 29 | 36
70 | 15 | 29 | 45
71 | 16 | 28 | 45
72 | 16 | 29 | 39
73 | 16 | 29 | 39
74 | 16 | 29 | 47
75 | 16 | 29 | 38
76 | 16 | 29 | 42
77 | 16 | 28 | 49
78 | 16 | 29 | 39
79 | 16 | 28 | 40
80 | 16 | 28 | 45
81 | 16 | 28 | 47
82 | 16 | 29 | 44
83 | 16 | 29 | 37
84 | 16 | 29 | 45
85 | 15 | 29 | 53
86 | 16 | 29 | 51
87 | 15 | 29 | 44
88 | 16 | 29 | 45
89 | 16 | 29 | 42
90 | 16 | 28 | 43
91 | 16 | 29 | 42
92 | 16 | 29 | 40
93 | 16 | 29 | 43
94 | 15 | 29 | 39
95 | 16 | 29 | 53
96 | 15 | 29 | 42
97 | 16 | 29 | 47
98 | 15 | 29 | 48
99 | 15 | 29 | 40
100 | 16 | 29 | 38
101 | 16 | 29 | 48
102 | 15 | 29 | 43
103 | 16 | 29 | 46
104 | 16 | 29 | 71
105 | 16 | 29 | 43
106 | 16 | 29 | 53
107 | 16 | 29 | 41
108 | 15 | 30 | 49
109 | 15 | 29 | 41
110 | 15 | 29 | 45
111 | 16 | 29 | 47
112 | 15 | 30 | 40
113 | 15 | 29 | 50
114 | 15 | 29 | 41
115 | 15 | 29 | 43
116 | 15 | 29 | 55
117 | 15 | 29 | 45
118 | 15 | 29 | 47
119 | 15 | 29 | 43
120 | 15 | 29 | 39
121 | 15 | 29 | 41
122 | 15 | 29 | 45
123 | 15 | 29 | 43
124 | 15 | 29 | 44
125 | 16 | 30 | 44
126 | 15 | 29 | 49
127 | 15 | 29 | 55
128 | 15 | 29 | 48
129 | 15 | 29 | 46
130 | 15 | 29 | 51
131 | 15 | 29 | 47
132 | 15 | 30 | 47
133 | 15 | 29 | 46
134 | 16 | 29 | 47
135 | 15 | 29 | 50
136 | 15 | 29 | 56
137 | 15 | 29 | 44
138 | 16 | 29 | 51
139 | 15 | 29 | 45
140 | 15 | 29 | 44
141 | 14 | 29 | 59
142 | 15 | 30 | 46
143 | 15 | 30 | 48
144 | 15 | 30 | 43
145 | 15 | 29 | 43
146 | 15 | 29 | 48
147 | 15 | 29 | 48
148 | 15 | 29 | 52
149 | 15 | 29 | 43
150 | 15 | 29 | 61
151 | 15 | 29 | 47
152 | 15 | 29 | 65
153 | 15 | 29 | 53
154 | 15 | 30 | 47
155 | 16 | 29 | 44
156 | 15 | 30 | 66
157 | 15 | 30 | 49
158 | 14 | 30 | 51
159 | 15 | 29 | 48
160 | 15 | 30 | 46
161 | 15 | 30 | 55
162 | 15 | 29 | 47
163 | 15 | 30 | 47
164 | 15 | 30 | 47
165 | 15 | 30 | 54
166 | 16 | 29 | 49
167 | 15 | 30 | 50
168 | 15 | 30 | 52
169 | 15 | 30 | 65
170 | 15 | 30 | 46
171 | 15 | 30 | 51
172 | 15 | 30 | 46
173 | 15 | 30 | 49
174 | 15 | 30 | 53
175 | 15 | 30 | 51
176 | 15 | 30 | 60
177 | 15 | 30 | 70
178 | 15 | 30 | 51
179 | 15 | 30 | 42
180 | 15 | 30 | 64
181 | 15 | 30 | 57
182 | 15 | 30 | 50
183 | 15 | 30 | 55
Average | 15.5326 | 28.6685 | 45.625
Stdev | 0.53206 | 0.93147 | 6.9695
Avarage: 45,63 Stdev: 6,97

## replacing the probe
replacing the probe (on the same location)
| time (sec) | SO2 P1S | rHb P1S | Flow P1S
1 | 1 | 11 | 25 | 100 | Overall data
| 2 | 12 | 25 | 81
| 3 | 12 | 25 | 79 | SO2 P1S
| 4 | 12 | 25 | 87 | meting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 5 | 12 | 25 | 69 | average | 11.8889 | 12 | 13 | 12.1176 | 13 | 12.9444 | 10.4545 | 11.1154
| 6 | 12 | 25 | 78 | stdev | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33211 | 0.7746 | 0.41618 | 0.80043 | 0.5159
| 7 | 12 | 25 | 89
| 8 | 12 | 25 | 76
| 9 | 12 | 25 | 80 | rHb
| average | 11.8889 | 25 | 82.1111 | meting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| stdev | 0.33333 | 0 | 8.8944 | average | 25 | 27.3077 | 30 | 26.1176 | 29.0476 | 30.2222 | 26.9091 | 24.4231
2 | 1 | 12 | 27 | 41 | stdev | 0 | 0.48038 | 0 | 0.33211 | 0.21822 | 0.42779 | 0.4264 | 1.7011
| 2 | 12 | 28 | 41
| 3 | 12 | 27 | 44
| 4 | 12 | 27 | 37 | Flow P1S
| 5 | 12 | 27 | 47 | meting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 6 | 12 | 27 | 43 | average | 82.1111 | 42.8462 | 57.4167 | 75.2941 | 48.1429 | 91.6111 | 68.5 | 59.9231
| 7 | 12 | 28 | 44 | stdev | 8.8944 | 4.0176 | 6.5291 | 6.6686 | 5.7817 | 9.4815 | 3.233 | 3.7086
| 8 | 12 | 27 | 44
| 9 | 12 | 27 | 37
| 10 | 12 | 27 | 42
| 11 | 12 | 27 | 40
| 12 | 12 | 28 | 45
| 13 | 12 | 28 | 52
| average | 12 | 27.3077 | 42.8462
| stdev | 0 | 0.48038 | 4.0176
3 | 1 | 13 | 30 | 54
| 2 | 13 | 30 | 55
| 3 | 13 | 30 | 55
| 4 | 13 | 30 | 57
| 5 | 13 | 30 | 53
| 6 | 13 | 30 | 68
| 7 | 13 | 30 | 68
| 8 | 13 | 30 | 68
| 9 | 13 | 30 | 52
| 10 | 13 | 30 | 52
| 11 | 13 | 30 | 53
| 12 | 13 | 30 | 54
| average | 13 | 30 | 57.4167
| stdev | 0 | 0 | 6.5291
4 | 1 | 13 | 26 | 72
| 2 | 12 | 26 | 68
| 3 | 12 | 26 | 72
| 4 | 12 | 26 | 74
| 5 | 13 | 26 | 79
| 6 | 12 | 26 | 76
| 7 | 12 | 26 | 76
| 8 | 12 | 26 | 76
| 9 | 12 | 26 | 75
| 10 | 12 | 26 | 87
| 11 | 12 | 26 | 64
| 12 | 12 | 26 | 90
| 13 | 12 | 26 | 72
| 14 | 12 | 27 | 69
| 15 | 12 | 27 | 74
| 16 | 12 | 26 | 72
| 17 | 12 | 26 | 84
| average | 12.1176 | 26.1176 | 75.2941
| stdev | 0.33211 | 0.33211 | 6.6686
5 | 1 | 16 | 30 | 61
| 2 | 12 | 29 | 47
| 3 | 13 | 29 | 49
| 4 | 13 | 29 | 42
| 5 | 13 | 29 | 45
| 6 | 13 | 29 | 41
| 7 | 13 | 29 | 48
| 8 | 13 | 29 | 46
| 9 | 13 | 29 | 41
| 10 | 13 | 29 | 53
| 11 | 13 | 29 | 43
| 12 | 12 | 29 | 57
| 13 | 13 | 29 | 43
| 14 | 13 | 29 | 60
| 15 | 13 | 29 | 46
| 16 | 13 | 29 | 49
| 17 | 13 | 29 | 47
| 18 | 13 | 29 | 44
| 19 | 13 | 29 | 52
| 20 | 13 | 29 | 51
| 21 | 12 | 29 | 46
| average | 13 | 29.0476 | 48.1429
| stdev | 0.7746 | 0.21822 | 5.7817
6 | 1 | 12 | 30 | 105
| 2 | 12 | 30 | 90
| 3 | 13 | 30 | 94
| 4 | 13 | 30 | 102
| 5 | 14 | 30 | 94
| 6 | 13 | 30 | 90
| 7 | 13 | 30 | 89
| 8 | 13 | 31 | 79
| 9 | 13 | 31 | 93
| 10 | 13 | 30 | 109
| 11 | 13 | 30 | 88
| 12 | 13 | 31 | 86
| 13 | 13 | 30 | 86
| 14 | 13 | 30 | 88
| 15 | 13 | 30 | 77
| 16 | 13 | 30 | 87
| 17 | 13 | 30 | 82
| 18 | 13 | 31 | 110
| average | 12.9444 | 30.2222 | 91.6111
| stdev | 0.41618 | 0.42779 | 9.4815
7 | 1 | 11 | 25 | 64
| 2 | 11 | 27 | 71
| 3 | 12 | 27 | 65
| 4 | 12 | 27 | 69
| 5 | 12 | 27 | 73
| 6 | 12 | 27 | 67
| 7 | 10 | 27 | 68
| 8 | 10 | 27 | 65
| 9 | 10 | 27 | 75
| 10 | 10 | 27 | 68
| 11 | 10 | 27 | 64
| 12 | 10 | 27 | 68
| 13 | 10 | 27 | 69
| 14 | 10 | 27 | 67
| 15 | 10 | 27 | 68
| 16 | 10 | 27 | 72
| 17 | 10 | 27 | 67
| 18 | 10 | 27 | 74
| 19 | 10 | 27 | 73
| 20 | 10 | 27 | 65
| 21 | 10 | 27 | 68
| 22 | 10 | 27 | 67
| average | 10.4545 | 26.9091 | 68.5
| stdev | 0.80043 | 0.4264 | 3.233
8 | 1 | 13 | 30 | 63
| 2 | 12 | 27 | 58
| 3 | 12 | 27 | 57
| 4 | 11 | 26 | 57
| 5 | 11 | 26 | 60
| 6 | 11 | 25 | 62
| 7 | 11 | 25 | 61
| 8 | 11 | 25 | 63
| 9 | 11 | 25 | 57
| 10 | 11 | 25 | 60
| 11 | 11 | 24 | 57
| 12 | 10 | 24 | 71
| 13 | 11 | 24 | 60
| 14 | 11 | 24 | 58
| 15 | 11 | 24 | 53
| 16 | 11 | 24 | 53
| 17 | 11 | 23 | 62
| 18 | 11 | 23 | 63
| 19 | 11 | 23 | 62
| 20 | 11 | 23 | 62
| 21 | 11 | 23 | 63
| 22 | 11 | 23 | 63
| 23 | 11 | 23 | 60
| 24 | 11 | 23 | 57
| 25 | 11 | 23 | 59
| 26 | 11 | 23 | 57
| average | 11.1154 | 24.4231 | 59.9231
| stdev | 0.5159 | 1.7011 | 3.7086

## calibration
Repeated measurement after recalibration of the O2C
number | SO2 P1S | rHb P1S | Flow P1S | SO2
1 | 15 | 35 | 55 | number | 1 | 2 | 3
2 | 15 | 34 | 48 | Average | 15.0263 | 11.5714 | 15.7222
3 | 15 | 35 | 52 | stdev | 0.16222 | 0.51355 | 0.46089
4 | 15 | 35 | 51
5 | 15 | 35 | 55 | rHb
6 | 15 | 35 | 50 | number | 1 | 2 | 3
7 | 15 | 35 | 51 | Average | 35 | 27.1429 | 31
8 | 15 | 35 | 51 | stdev | 0.2325 | 0.36314 | 0
9 | 15 | 35 | 50
10 | 15 | 35 | 52 | Flow
11 | 15 | 35 | 48 | number | 1 | 2 | 3
12 | 15 | 35 | 49 | Average | 51.0263 | 58.1429 | 54.7222
13 | 15 | 35 | 53 | stdev | 4.0769 | 4.1111 | 3.4946
14 | 15 | 35 | 48
15 | 15 | 35 | 52
16 | 15 | 35 | 57
17 | 15 | 35 | 49
18 | 15 | 35 | 52
19 | 15 | 35 | 54
20 | 15 | 35 | 50
21 | 16 | 35 | 55
22 | 15 | 35 | 50
23 | 15 | 35 | 50
24 | 15 | 35 | 57
25 | 15 | 35 | 48
26 | 15 | 35 | 48
27 | 15 | 35 | 48
28 | 15 | 35 | 45
29 | 15 | 35 | 47
30 | 15 | 35 | 49
31 | 15 | 35 | 45
32 | 15 | 35 | 47
33 | 15 | 35 | 47
34 | 15 | 35 | 57
35 | 15 | 35 | 47
36 | 15 | 35 | 52
37 | 15 | 35 | 54
38 | 15 | 36 | 66
Average | 15.0263 | 35 | 51.0263
stdev | 0.16222 | 0.2325 | 4.0769
41 | 11 | 27 | 54
42 | 12 | 27 | 63
43 | 11 | 27 | 59
44 | 12 | 27 | 58
45 | 11 | 27 | 66
46 | 12 | 27 | 53
47 | 12 | 27 | 58
48 | 12 | 27 | 59
49 | 11 | 27 | 61
50 | 12 | 27 | 55
51 | 12 | 27 | 62
52 | 12 | 27 | 56
53 | 11 | 28 | 51
54 | 11 | 28 | 59
Average | 11.5714 | 27.1429 | 58.1429
stdev | 0.51355 | 0.36314 | 4.1111
57 | 16 | 31 | 55
58 | 16 | 31 | 55
59 | 16 | 31 | 55
60 | 16 | 31 | 54
61 | 16 | 31 | 57
62 | 16 | 31 | 52
63 | 15 | 31 | 56
64 | 15 | 31 | 54
65 | 15 | 31 | 53
66 | 15 | 31 | 55
67 | 16 | 31 | 53
68 | 16 | 31 | 56
69 | 16 | 31 | 53
70 | 16 | 31 | 54
71 | 16 | 31 | 52
72 | 16 | 31 | 50
73 | 16 | 31 | 67
74 | 15 | 31 | 54
Average | 15.7222 | 31 | 54.7222
stdev | 0.46089 | 0 | 3.4946

## Summary Validation data
Validation O2C measurements
Measurements done:
· 3 minute measurement
· Lifting the probe and replacing the probe on the same location. This was repeated 8 times.
· 3 measurements of 20 seconds each. After each measurement the white balance was corrected (ambient light remained the same)
SO2 P1S
|  | 3 min | lift probe 1 | lift probe 2 | lift probe 3 | lift probe 4 | lift probe 5 | lift probe 6 | lift probe 7 | lift probe 8 | cal 1 | cal 2 | cal 3
| Average | 15.5326 | 11.8889 | 12 | 13 | 12.1176 | 13 | 12.9444 | 10.4545 | 11.1154 | 15.0263 | 11.5714 | 15.7222
| Stdev | 0.53206 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33211 | 0.7746 | 0.41618 | 0.80043 | 0.5159 | 0.16222 | 0.51355 | 0.46089
rHb
|  | 3 min | lift probe 1 | lift probe 2 | lift probe 3 | lift probe 4 | lift probe 5 | lift probe 6 | lift probe 7 | lift probe 8 | cal 1 | cal 2 | cal 3
| Average | 28.6685 | 25 | 27.3077 | 30 | 26.1176 | 29.0476 | 30.2222 | 26.9091 | 24.4231 | 35 | 27.1429 | 31
| Stdev | 0.93147 | 0 | 0.48038 | 0 | 0.33211 | 0.21822 | 0.42779 | 0.4264 | 1.7011 | 0.2325 | 0.36314 | 0
Flow P1S
|  | 3 min | lift probe 1 | lift probe 2 | lift probe 3 | lift probe 4 | lift probe 5 | lift probe 6 | lift probe 7 | lift probe 8 | cal 1 | cal 2 | cal 3
| Average | 45.625 | 82.1111 | 42.8462 | 57.4167 | 75.2941 | 48.1429 | 91.6111 | 68.5 | 59.9231 | 51.0263 | 58.1429 | 54.7222
| Stdev | 6.9695 | 8.8944 | 4.0176 | 6.5291 | 6.6686 | 5.7817 | 9.4815 | 3.233 | 3.7086 | 4.0769 | 4.1111 | 3.4946