**S1 Table.** Adjustment factors obtained from optical particle counter (OPC) side-by-side tests with a reference instrument OPC3.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Baby 1-5** | **Baby 6-9** | **Baby 10-14** | **Baby 15-18** |
|  ***d*p size bin (µm)** | **OPC1** | **OPC2** | **OPC4** | **OPC1** | **OPC2** | **OPC4** | **OPC2** | **OPC4** | **OPC2** | **OPC4** |
| 0.3 – 0.5 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 0.5 – 1 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.98 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 0.93 |
| 1 – 2 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.69 | 0.83 |
| 2 – 5 | 0.83 | 0.90 | 1.09 | 0.88 | 0.90 | 1.06 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| 5 – 10 | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.80 | 0.88 |
| >10 | 0.59 | 0.82 | 1.09 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.90 |

1Data were compared based on a minute-averaged particle number concentration. The slopes are based on a single parameter linear regression (intercept = 0). OPC1 instrument was not employed during the sampling period Baby10-18, hence the adjustments factors are not shown.