**S1 Table. Raw data of Table 1 NA-MNT and ELISA-MNT intra-assay variations**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Serum****samples**  | NA-MNT titer |  | ELISA-MNT titer |
| **Low** | **Middle** | **High** |  | **Low** | **Middle** | **High** |
| 1 | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 10240 |
| 2 | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 10240 |
| 3 | 40 | 320 | 10240 |  | 80 | 320 | 10240 |
| **4** | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 10240 |
| **5** | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 10240 |
| **6** | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 10240 |
| **7** | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 640 | 10240 |
| **8** | 40 | 320 | 10240 |  | 40 | 320 | 20480 |

Note: Intra-assay variations of the NA –MNT and ELISA-MNT assay were assessed using different titers of specific antisera (low ,middle and high reactive) against influenza H5N1 virus.