**S3 Table.** **Lot to lot agreement of Kalazar Detect performed at the point of care, using whole blood and serum samples**

|  |  |
| --- | --- |
| **Locality (n)** | **Kappa (95% CI)** |
| **Whole Blood** | **Serum** |
| **Campo Grande (26)** | 1.00 (1.00-1.00) | 0.91 (0.73-1.00) |
| **Bauru (7)** | 1.00 (1.00-1.00) | 1.00 (1.00-1.00) |
| **Natal (34)** | 1.00 (1.00-1.00) | 1.00 (1.00-1.00) |
| **Total (67)** | 1.00 (1.00-1.00) | 0.97 (0.90-1.00) |

n = number of samples