Absolute peak heights

| Lipid compound | Mean (n=10) | SD | CV% |
| --- | --- | --- | --- |
| GPCho(16:0/0:0-D3) | 2579 | 169 | 6,56 |
| GPCho(17:0/0:0) | 17572 | 1048 | 5,96 |
| GPEtn(17:0/17:0) | 1214 | 86 | 7,07 |
| GPCho(16:0/16:0-D6) | 1773 | 70 | 3,97 |
| GPCho(17:0/17:0) | 1902 | 104 | 5,49 |
| TG(16:0/16:0/16:0-13C3) | 377 | 18 | 4,84 |
| TG(17:0/17:0/17:0) | 511 | 44 | 8,60 |
| Cer(d18:1/17:0) | 44 | 3 | 7,53 |

Comparison to a labeled standard

| Lipid compound / Labeled standard | Mean (n=10) | SD | CV% |
| --- | --- | --- | --- |
| GPCho(17:0/0:0)/ GPCho(16:0/0:0-D3) | 6,845 | 0,6500 | 9,43 |
| GPEtn(17:0/17:0)/ GPCho(16:0/16:0-D6) | 0,684 | 0,0300 | 4,67 |
| GPCho(17:0/17:0)/ GPCho(16:0/16:0-D6) | 1,075 | 0,0800 | 7,86 |
| TG(17:0/17:0/17:0)/ TG(16:0/16:0/16:0-13C3) | 1,357 | 0,1100 | 7,99 |
| Cer(d18:1/17:0)/ GPCho(16:0/16:0-D6) | 0,025 | 0,0015 | 5,91 |