| C-peptide (pmol/L) |
| --- |
| sample | Roche | Centaur | Immulite 2000 | All method mean |
|  | mean | SD | CV | % bias | mean | SD | CV | % bias | mean | SD | CV | % bias |  |
| Low | 384 | 13.9 | 3.6 | 33.6 | 230 | 22.2 | 9.6 | -19.8 | 248 | 27.9 | 11.3 | -13.8 | 287 |
| Medium | 1789 | 65.6 | 3.7 | 18.4 | 1216 | 32.7 | 2.7 | -19.5 | 1527 | 64.8 | 4.2 | 1.1 | 1511 |
| High | 2658 | 55.0 | 2.1 | 10.2 | 2107 | 215.6 | 10.2 | -12.6 | 2471 | 276.9 | 11.2 | 2.4 | 2412 |
| Mean |  |  | 3.1 | 20.7 |  |  | 7.5 | -17.3 |  |  | 8.9 | -3.4 |  |
| Insulin (mU/L) |
| sample | Roche | Centaur | Immulite 2000 | All method mean |
|  | mean | SD | CV | % bias | mean | SD | CV | % bias | mean | SD | CV | % bias |  |
| Low | 4.7 | 0.8 | 16.5 | -3.7 | 5.1 | 0.8 | 15.3 | 3.7 | * | * | * | * | 4.9 |
| Medium | 36.9 | 2.2 | 5.9 | -2.6 | 43.4 | 2.0 | 4.6 | 14.6 | 28.7b | 1.0 | 3.4 | -24.1 | 37.9 |
| High | 59.3 | 2.3 | 3.8 | -5.0 | 72.2 | 7.1 | 9.8 | 15.7 | 51.43b | 1.12 | 2.18 | -17.6 | 62.4 |
| Mean |  |  | 8.7 | -3.8 |  |  | 9.9 | 11.4 |  |  | 2.8] | -20.8 |  |

Supporting Information Table S4 Comparison of Roche, Centaur and Immulite 2000 platforms: Mean, Standard Deviation (SD), Coefficient of Variation (CV) calculated on n=8 repeats for three levels of insulin and C-peptide. * = below detection limit of assay. b= replicates n=4