## Sheet1
Replicate | Cycle# | Curve | Ligand | Sample | Dilution factor | Meas. Conc (µg/ml) | Calc. Conc (µg/ml) | Flow (µl/min) | Initial rate (RU/s) | QC ratio | Temp (°C) | MW (Da) | D (m²/s) | Blank used | Chi² (RU²) | SE (Meas. Conc) | Cycles | Blank subtr. | Fit status
1 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2A71 IgG | 100 | 0.182 | 18.2 |  |  | 0.594 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.032 | 0.00026 | 42 - 43 | Yes | Completed
| Yes, 42 | [6 empty] | 5 | 1.2 |  |  |  |  | 26
| Yes, 43 | [6 empty] | 100 | 2.43 |  |  |  |  | 27
1 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2B71 IgG | 100 | 0.2928 | 29.28 |  |  | 0.591 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.029 | 0.0003 | 44 - 45 | Yes | Completed
| Yes, 44 | [6 empty] | 5 | 1.91 |  |  |  |  | 26
| Yes, 45 | [6 empty] | 100 | 3.84 |  |  |  |  | 27
1 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2C71 IgG | 100 | 0.2586 | 25.86 |  |  | 0.574 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.032 | 0.00039 | 46 - 47 | Yes | Completed
| Yes, 46 | [6 empty] | 5 | 1.69 |  |  |  |  | 26
| Yes, 47 | [6 empty] | 100 | 3.36 |  |  |  |  | 27
1 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2D71 IgG | 100 | 0.321 | 32.1 |  |  | 0.612 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.034 | 0.00023 | 48 - 49 | Yes | Completed
| Yes, 48 | [6 empty] | 5 | 2.16 |  |  |  |  | 26
| Yes, 49 | [6 empty] | 100 | 4.43 |  |  |  |  | 27
1 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR4 2A71 IgG | 100 | 0.3033 | 30.33 |  |  | 0.556 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.03 | 0.00037 | 50 - 51 | Yes | Completed
| Yes, 50 | [6 empty] | 5 | 1.97 |  |  |  |  | 26
| Yes, 51 | [6 empty] | 100 | 3.85 |  |  |  |  | 27
2 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2A71 IgG | 100 | 0.197 | 19.7 |  |  | 0.63 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.035 | 0.00043 | 42 - 43 | Yes | Completed
| Yes, 42 | [6 empty] | 5 | 1.32 |  |  |  |  | 30
| Yes, 43 | [6 empty] | 100 | 2.74 |  |  |  |  | 31
2 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2B71 IgG | 100 | 0.2893 | 28.93 |  |  | 0.638 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.034 | 0.00047 | 44 - 45 | Yes | Completed
| Yes, 44 | [6 empty] | 5 | 1.9 |  |  |  |  | 30
| Yes, 45 | [6 empty] | 100 | 3.98 |  |  |  |  | 31
2 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2C71 IgG | 100 | 0.2527 | 25.27 |  |  | 0.62 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.038 | 0.00038 | 46 - 47 | Yes | Completed
| Yes, 46 | [6 empty] | 5 | 1.71 |  |  |  |  | 30
| Yes, 47 | [6 empty] | 100 | 3.53 |  |  |  |  | 31
2 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR1 2D71 IgG | 100 | 0.3346 | 33.46 |  |  | 0.642 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.033 | 0.00036 | 48 - 49 | Yes | Completed
| Yes, 48 | [6 empty] | 5 | 2.27 |  |  |  |  | 30
| Yes, 49 | [6 empty] | 100 | 4.76 |  |  |  |  | 31
2 |  | Fc=2-1 | AMA1 | ADR4 2A71 IgG | 100 | 0.2917 | 29.17 |  |  | 0.597 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.03 | 0.00045 | 50 - 51 | Yes | Completed
| Yes, 50 | [6 empty] | 5 | 1.95 |  |  |  |  | 30
| Yes, 51 | [6 empty] | 100 | 3.95 |  |  |  |  | 31
1 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR2 4A71 IgG | 100 | 0.4509 | 45.09 |  |  | 0.329 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.03 | 0.00047 | 32 - 33 | Yes | Completed
| Yes, 32 | [6 empty] | 5 | 2.18 |  |  |  |  | 28
| Yes, 33 | [6 empty] | 100 | 3.4 |  |  |  |  | 29
1 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR2 4B71 IgG | 100 | 0.2795 | 27.95 |  |  | 0.266 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.032 | 0.0011 | 34 - 35 | Yes | Completed
| Yes, 34 | [6 empty] | 5 | 1.11 |  |  |  |  | 28
| Yes, 35 | [6 empty] | 100 | 1.61 |  |  |  |  | 29
1 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1A71 IgG | 100 | 0.6036 | 60.36 |  |  | 0.27 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.034 | 0.00084 | 36 - 37 | Yes | Completed
| Yes, 36 | [6 empty] | 5 | 2.53 |  |  |  |  | 28
| Yes, 37 | [6 empty] | 100 | 3.7 |  |  |  |  | 29
1 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1B71 IgG | 100 | 0.2708 | 27.08 |  |  | 0.355 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.035 | 0.00095 | 38 - 39 | Yes | Completed
| Yes, 38 | [6 empty] | 5 | 1.16 |  |  |  |  | 28
| Yes, 39 | [6 empty] | 100 | 1.86 |  |  |  |  | 29
1 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1C71 IgG | 100 | 0.4219 | 42.19 |  |  | 0.241 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.039 | 0.00075 | 40 - 41 | Yes | Completed
| Yes, 40 | [6 empty] | 5 | 1.71 |  |  |  |  | 28
| Yes, 41 | [6 empty] | 100 | 2.42 |  |  |  |  | 29
2 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR2 4A71 IgG | 100 | 0.4349 | 43.49 |  |  | 0.349 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.031 | 0.00095 | 26 - 27 | Yes | Completed
| Yes, 26 | [6 empty] | 5 | 2.2 |  |  |  |  | 32
| Yes, 27 | [6 empty] | 100 | 3.53 |  |  |  |  | 33
2 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR2 4B71 IgG | 100 | 0.2807 | 28.07 |  |  | 0.274 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.034 | 0.00087 | 34 - 35 | Yes | Completed
| Yes, 34 | [6 empty] | 5 | 1.15 | 1.4696 |  |  |  | 32
| Yes, 35 | [6 empty] | 100 | 1.69 |  |  |  |  | 33
2 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1A71 IgG | 100 | 0.6382 | 63.82 |  |  | 0.282 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.03 | 0.00092 | 36 - 37 | Yes | Completed
| Yes, 36 | [6 empty] | 5 | 2.72 | 1.4853 |  |  |  | 32
| Yes, 37 | [6 empty] | 100 | 4.04 |  |  |  |  | 33
2 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1B71 IgG | 100 | 0.2717 | 27.17 |  |  | 0.281 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.032 | 0.00084 | 38 - 39 | Yes | Completed
| Yes, 38 | [6 empty] | 5 | 1.27 | 1.4803 |  |  |  | 32
| Yes, 39 | [6 empty] | 100 | 1.88 |  |  |  |  | 33
2 |  | Fc=2-1 | RH5 | ADR4 1C71 IgG | 100 | 0.4742 | 47.42 |  |  | 0.254 | 37 | 150000 | 7.803e-11 |  | 0.03 | 0.0016 | 40 - 41 | Yes | Completed
| Yes, 40 | [6 empty] | 5 | 1.93 | 1.4352 |  |  |  | 32
| Yes, 41 | [6 empty] | 100 | 2.77 |  |  |  |  | 33